## Anschreiben
Blaue Felder ausfüllen! "Anlage zum:" auswählen Daten werden in Au - Bestand und in Au - Planung übernommen.
An die untere Bauaufsichtsbehörde | Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde
Stadt Frechen
Ermittlung der abflusswirksamen Fläche Au
Anlage zum:
Bauherrschaft | Verfasser (Architekt / Ingenieur)
Name, Vorname, Firma | Name, Vorname, Büro
Straße, Hausnummer | Straße, Hausnummer
PLZ, Ort | PLZ, Ort
Baugrundstück
Ort, Straße, Hausnummer
Gemarkung[en] | Flur[e] | Flurstück[e]
Ort, Datum
Bauantrag | Die/Der Verfassende:
Antrag auf Vorbescheid
Unterschrift
Note on A1: Stadtentwässerung Ausdruck nicht erforderlich! Daten werden in die Vordrucke Au - Bestand und Au - Planung übertragen.
Note on A11: Stadtentwässerung Art des Antrags auswählen

## AU - Bestand
An die untere Bauaufsichtsbehörde |  | Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde
Stadt Frechen |  | 0
Ermittlung der abflusswirksamen Fläche Au - BESTAND -
Anlage zum:
0
Bauherrschaft |  | Verfasser (Architekt / Ingenieur)
Name, Vorname, Firma |  | Name, Vorname, Büro
0 |  | 0
Straße, Hausnummer |  | Straße, Hausnummer
0 |  | 0
PLZ, Ort |  | PLZ, Ort
0 |  | 0
Baugrundstück
Ort, Straße, Hausnummer
0
Gemarkung[en] |  | Flur[e] |  | Flurstück[e]
0 |  | 0 |  | 0
Ort, Datum
0
Die/Der Verfassende:
Unterschrift
Ermittlung der abflusswirksamen Fläche Au [Bestand]
Flächentyp | Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C nach DIN 1986-100 Tabelle 9 (Dez. 2016) |  | Mittlerer Abfluss beiwert | Teilfläche | abfluss- wirksame Teilfläche
|  |  | Cm | A [m²] | Au [m²]
Wasserundurchlässige Fläche
Dachflächen | Schrägdach
| - Metall, Glas, Schiefer, Faserzement |  | 0.9 |  | 0
| - Ziegel, Abdichtungsbahnen |  | 0.8 |  | 0
Flachdach (Neigung bis 3° oder 5 %)
| - Metall, Glas, Faserzement |  | 0.9 |  | 0
| - Abdichtungsbahnen |  | 0.9 |  | 0
| - Kiesschüttung |  | 0.8 |  | 0
Begrünte Dachflächen
| - Extensivbegrünung (> 5°) |  | 0.4 |  | 0
| - Intensivbegrünung ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°) |  | 0.1 |  | 0
| - Extensivbegrünung, ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) |  | 0.2 |  | 0
| - Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) |  | 0.3 |  | 0
Summe Dachflächen |  |  |  | 0 | 0
Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege) | - Betonflächen |  | 0.9 |  | 0
| - Schwarzdecken (Asphalt) |  | 0.9 |  | 0
| - befestigte Flächen mit Fugendichtung, z.B. Pflaster mit Fugenverguss |  | 0.8 |  | 0
Rampen | - Neigung zum Gebäude, unabhängig von der Neigung und der Befestigungsart |  | 1 |  | 0
Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen
Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege) | - Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, Flächen mit Platten |  | 0.7 |  | 0
| - Pflasterflächen, mit Fugenanteil > 15%, z.B. 10cm x 10cm und kleiner oder fester Kiesbelag |  | 0.6 |  | 0
| - wassergebundene Flächen |  | 0.7 |  | 0
| - lockerer Kiesbelag, Schotterrasen, z.B. Kinderspielplätze |  | 0.2 |  | 0
| - Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker-/Drainsteine |  | 0.25 |  | 0
| - Rasengittersteine (mit häufigen Verkehrsbelastungen, z.B. Parkplatz) |  | 0.2 |  | 0
| - Rasengittersteine (ohne häufige Verkehrsbelastungen, z.B. Feuerwehrzufahrt) |  | 0.1 |  | 0
Sportflächen mit Dränung | - Kunststoff-Flächen, Kunststoffrasen |  | 0.5 |  | 0
| - Tennenflächen |  | 0.2 |  | 0
| - Rasenflächen |  | 0.1 |  | 0
Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten | - flaches Gelände |  | 0.1 |  | 0
| - steiles Gelände |  | 0.2 |  | 0
Summe Flächen außerhalb Gebäude AFaG |  |  |  | 0 | 0
| Summe Fläche Ages [m2] |  |  | 0
| resultierender mittlerer Abflussbeiwert C [ - ] |  |  | 0
| Summe abflusswirksame Fläche Au [m2] |  |  | 0

## AU - Planung
An die untere Bauaufsichtsbehörde |  | Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde
Stadt Frechen |  | 0
Ermittlung der abflusswirksamen Fläche Au - PLANUNG -
Anlage zum:
0
Bauherrschaft |  | Verfasser (Architekt / Ingenieur)
Name, Vorname, Firma |  | Name, Vorname, Büro
0 |  | 0
Straße, Hausnummer |  | Straße, Hausnummer
0 |  | 0
PLZ, Ort |  | PLZ, Ort
0 |  | 0
Baugrundstück
Ort, Straße, Hausnummer
0
Gemarkung[en] |  | Flur[e] |  | Flurstück[e]
0 |  | 0 |  | 0
Ort, Datum
0
Die/Der Verfassende:
Unterschrift
Ermittlung der abflusswirksamen Fläche Au [Planung]
Flächentyp | Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C nach DIN 1986-100 Tabelle 9 (Dez. 2016) |  | Mittlerer Abfluss beiwert | Teilfläche | abfluss- wirksame Teilfläche
|  |  | Cm | A [m²] | Au [m²]
Wasserundurchlässige Fläche
Dachflächen | Schrägdach
| - Metall, Glas, Schiefer, Faserzement |  | 0.9 |  | 0
| - Ziegel, Abdichtungsbahnen |  | 0.8 |  | 0
Flachdach (Neigung bis 3° oder 5 %)
| - Metall, Glas, Faserzement |  | 0.9 |  | 0
| - Abdichtungsbahnen |  | 0.9 |  | 0
| - Kiesschüttung |  | 0.8 |  | 0
Begrünte Dachflächen
| - Extensivbegrünung (> 5°) |  | 0.4 |  | 0
| - Intensivbegrünung ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°) |  | 0.1 |  | 0
| - Extensivbegrünung, ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) |  | 0.2 |  | 0
| - Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°) |  | 0.3 |  | 0
Summe Dachflächen |  |  |  | 0 | 0
Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege) | - Betonflächen |  | 0.9 |  | 0
| - Schwarzdecken (Asphalt) |  | 0.9 |  | 0
| - befestigte Flächen mit Fugendichtung, z.B. Pflaster mit Fugenverguss |  | 0.8 |  | 0
Rampen | - Neigung zum Gebäude, unabhängig von der Neigung und der Befestigungsart |  | 1 |  | 0
Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen
Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege) | - Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, Flächen mit Platten |  | 0.7 |  | 0
| - Pflasterflächen, mit Fugenanteil > 15%, z.B. 10cm x 10cm und kleiner oder fester Kiesbelag |  | 0.6 |  | 0
| - wassergebundene Flächen |  | 0.7 |  | 0
| - lockerer Kiesbelag, Schotterrasen, z.B. Kinderspielplätze |  | 0.2 |  | 0
| - Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker-/Drainsteine |  | 0.25 |  | 0
| - Rasengittersteine (mit häufigen Verkehrsbelastungen, z.B. Parkplatz) |  | 0.2 |  | 0
| - Rasengittersteine (ohne häufige Verkehrsbelastungen, z.B. Feuerwehrzufahrt) |  | 0.1 |  | 0
Sportflächen mit Dränung | - Kunststoff-Flächen, Kunststoffrasen |  | 0.5 |  | 0
| - Tennenflächen |  | 0.2 |  | 0
| - Rasenflächen |  | 0.1 |  | 0
Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten | - flaches Gelände |  | 0.1 |  | 0
| - steiles Gelände |  | 0.2 |  | 0
Summe Flächen außerhalb Gebäude AFaG |  |  |  | 0 | 0
| Summe Fläche Ages [m2] |  |  | 0
| resultierender mittlerer Abflussbeiwert C [ - ] |  |  | 0
| Summe abflusswirksame Fläche Au [m2] |  |  | 0
| Differenz Au - Planung abzgl. Au - Bestand [m²] |  |  | 0
| Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 bei Au > 800 m² |  |  | 0
Für Grundstücke über 800 m² abflusswirksame Fläche Au ist mit Abgabe des Bauantrags ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 einzureichen. Der Berechnung ist ein Lageplan mit Darstellung der Fläche auf der VRRR (zurückhaltende Regenwassermenge in m³) realisiert wird, beizufügen.
Note on B71: Differenzwert ist positiv => Au hat sich erhöht Differenzwert ist negativ => Au hat sich verringert
Note on B72: Wenn der Überflutungsnachweis erforderlich ist, ist dieser mit Abgabe des Bauantrags einzureichen!

## Begriffsbestimmung
Begriffsbestimmungen
Abflusswirksame Fläche
Als abflusswirksam gelten alle befestigten Flächen, von denen Niederschlagswasser über Rohre, durch Leitungen oder auch nicht leitungsgebunden in das öffentliche Kanalnetz der Stadt abgeleitet wird. Als abflusswirksam gelten auch Dachflächen, von denen Niederschlagswasser in den öffentlichen Kanal gelangen kann. Flächen, von denen Niederschlagswasser nicht in den öffentlichen Kanal abgeleitet wird bzw. Flächen, auf denen das Niederschlagswasser vollständig versickert - wie z. B. häufig bei Terrassen, Gartenwegen, Dächern von Gartenhütten etc. sind keine abflusswirksamen Flächen.

## DIN 1986-100
Auszug aus der DIN 1986-100:2016-12
14.9 Überflutungs- und Überlastungsnachweise
14.9.2 Außerhalb von Gebäuden
Entwässerungsanlagen für die Ableitung des Niederschlagswassers von kleinen Grundstücken können, soweit der Kanalnetzbetreiber keine anderen Vorgaben macht, ohne Überflutungsprüfung bemessen werden. Als klein gelten Grundstücke mit bis zu 800 m² abflusswirksamer Fläche, für die ein Anschlusskanal DN 150 ausreichend ist. Diese Regelung gilt sinngemäß auch für Versickerungsanlagen, die nach DWA-A 138 mit T = 5 a mit dem Berechnungsregen nach KOSTRA-DWD-2010 bemessen werden. Vorausgesetzt wird, dass auf Grund der Geländebeschaffenheit und architektonischer Gebäudeplanung kein Wasser bei Überstau der Anlage in das eigene Gebäude oder Nachbargebäude eindringen kann und behördlich keine anderen Regelungen bestehen.
Grundleitungen von Grundstücken nach DIN EN 752, d. h. bis 200 ha Ages bzw. bis etwa 60 ha AE,b, die größere schadlos überflutbare Hof-, Parkflächen oder andere Außenanlagen entwässern, können nach DWA-A 118:2006, Tabelle 4 bemessen werden. Dabei darf die Jährlichkeit des Berechnungsregens einmal in zwei Jahren nicht unterschritten werden.
Der Nachweis für die Überprüfung der Sicherheit gegen Überflutung bzw. einer kontrollierten schadlosen Überflutung ist in Anlehnung an DIN EN 752 für Grundstücksentwässerungsanlagen, unabhängig von der Einleitung in die Kanalisation oder das Gewässer zu führen.
Die Anordnung und gegebenenfalls Aufteilung des erforderlichen Niederschlagswasserrückhaltevolumens muss entsprechend den örtlichen Verhältnissen und der Leitungsführung auf dem Grundstück erfolgen. Das Grundstück kann hierzu in entwässerungstechnische Teilgebiete gegliedert werden, wenn dies auf Grund der Größe und Topografie geboten ist.
So können bei Grundstücken mit mehreren Entspannungspunkten die aus den einzelnen Entspannungspunkten resultierenden Überflutungsvolumina in Fließrichtung insoweit angerechnet bzw. abgezogen werden, wie sie für oberhalb liegende Bezugspunkte in der Örtlichkeit nachgewiesen bzw. durch Maßnahmen verfügbar gemacht werden können.
Das hydraulisch mit Teilfüllung bemessene und entsprechend dimensionierte Regenwasserleitungsnetz der Grundstücksentwässerungsanlage darf für die Überflutungsprüfung und die Berechnung des Rückhalteraums (RRR) nicht auf das errechnete Rückhaltevolumen angerechnet werden.
In Rückhalteräume nach 14.9.4, die an einen Mischwasserkanal angeschlossen werden, darf kein Schmutzwasser eingeleitet werden.
Bei Grundstücken über 200 ha sollten die Bemessung des Leitungsnetzes und der Nachweis der Überflutung entsprechend DWA-A 118 mit Abflusssimulationsmodellen durchgeführt werden.